Встановлення комерційних вузлів обліку
 споживання теплової енергії в 
багатоквартирних житлових будинках в кількості 70 одиниць.
4.1. Встановлення комерційних вузлів обліку споживання 
теплової енергії в багатоквартирних житлових будинках. 

На виконання  вимог "Закону України про комерційний облік теплової енергії та водопостачання", ліцензійних умов  провадження господарської діяльності з постачання  теплової енергії, «Правил  технічної  експлуатації теплових установок і мереж»,  для вимірювання обсягів споживання теплової енергії і технічної реєстрації результатів вимірювання,  відповідно до вимог нормативних документів, з метою раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, покращення послуг з теплопостачання, комунальне підприємство «Павлоградтеплоенерго» в 2017 році планує встановити  70 комерційних вузлів обліку теплової енергії в багатоквартирних житлових будинках.  
 Метою встановлення комерційних вузлів обліку обсягів споживання теплової енергії є:
- здійснення розрахункових відносин між КП «Павлоградтеплоенерго» і 

  споживачами послуг;

- контроль за тепловим режимом роботи системи теплозабезпечення  споживачів;

- контроль витрат мережної води в подавальному і зворотному трубопроводах 

  тепломережі;

- вимірювання і реєстрація кількості спожитої теплової енергії.


Встановлення комерційних вузлів обліку дає змогу коректно і швидко усувати всі питання, пов’язані з нарахуванням за використану теплову енергію населенням та іншими абонентами.  Для реалізації функції системи обліку теплової енергії в системі теплопостачання житлових будинків планується встановити ультразвукові лічильники тепла QALCO (SKS-3) компанії НВП ЕКОН м. Кривий Ріг.  Міжповірочний інтервал складає 4 роки. Гарантійний строк експлуатації не менш 12 років.  Дані теплові лічильники відповідають вимогам EN 1434, ДСТУ 3339-96 та Правилам обліку теплової єнергіі і теплоносія. Дане обладнання  економічне, надійне в роботі, просте в експлуатації, має широкі функціональні можливості і характеристики.

Теплові лічильники забезпечать високу точність, стабільність метрологічних параметрів протягом тривалого часу, широкий діапазон вимірювань витрат теплоносія, що дозволяє вимірювати теплову енергію як при мінімальних, так і при максимальних зимових навантаженнях. Робоча частина витратоміра виконана повністю з металу і не містить схильних до зношування обертових частин. Можливість встановлення витратоміра на горизонтальному, вертикальному і похилому трубопроводі. Конструкція витратоміра не вимагає прямих (заспокійливих) ділянок.  

Теплові лічильники забезпечують вимірювання та індикацію

- температури теплоносія;

- об’ємних та масових витрат теплоносія;

- теплової потужності і теплової енергії;

- сумарного часу коректної роботи.


Теплові лічильники накопичують архівну інформацію про середні погодинні  значення: температур, об’ємних витрат теплоносія, витрат тепла.


В інвестиційну програму КП «Павлоградтеплоенерго» 2017 року включено 66 житлових будинків, які мають 70 теплових вводів на встановлення приладів обліку теплової енергії. 17 житлових будинків ( 19 вводів) залишалося оснастити лічильниками тепла до досягнення 100% оснащення. 44 житлові будинки ( 62 теплові вводи), які не мали повноцінного підвального приміщення, добудували приямки, виконали реконструкцію ввідних розводок тепломереж, в деяких випадках зі зменшенням кількості вводів, для можливості встановлення приладів обліку теплової енергії. Після реконструкції кількість теплових вводів зменшилась з 62 одиниць до 46 одиниць. Дані житлові будинки рахувалися, як такі, які не мають технічної можливості для встановлення лічильників тепла. Проведена реконструкція дозволила зменшити загальну кількість теплових вводів на 16 одиниць і на 46 одиниць теплових вводів зменшити перелік житлових будинків, на яких технічно неможливо, або недоцільно встановлювати прилади обліку.

5 житлових будинків (5 теплових ввід) були оснащені приладами обліку теплової енергії в попередні роки. 1 прилад обліку фірми «Семпал» був встановлений КП «Павлоградтеплоенерго» в 2008 році і знаходиться на балансі нашого підприємства. На даний час цей прилад обліку розхищений, розкомплектован, знаходяться в неробочому стані. Відновлення лічильників комплектацією фірми «Семпал» коштує дорожче, ніж встановити новий лічильник. Вартість відновлення працездатності лічильників тепла, згідно з рахунком на необхідні комплектуючи, становить на один прилад обліку 24,55 тис. грн.  що перевищує вартість нового приладу обліку.

4 приладів обліку були встановлені на житлових будинках коштом мешканців житлових будинків, а саме:
вул. Дніпровська, 416, встановлений в 2001р. лічильник фірми “CF-50»
вул. Корольова С.,2, встановлений в 2001р. лічильник фірми “Calmex-U (VKP- 431)»
вул. Кравченко, 2, встановлений в 2002р. лічильник фірми “Семпал»
вул. Гагаріна, 11, встановлений в 2005р. лічильник фірми “ Семпал»
При обстеженні даних приладів обліку було виявлено, що вони розхищені, розкомпектовні, частина з них морально застарілі, вже зняті з виробництва і не підлягають ремонту.
4.2. Дані про комерційні вузли обліку споживання теплової енергії та адреси їх встановлення  представлені в таблиці:

	№ з/п
	Адреса
	Форма власності
	Кіл-ть вводів
	Лічильник
	Вартість тис.грн.

	
	
	
	
	Діаметр, мм
	Тип
	Кіл-ть
	

	4.1
	вул.Мира,92
	пжс
	1
	32
	Січ-М
	1
	12,99

	4.2
	вул.Світличної Ганни,79
	осбб
	1
	50
	Січ-М
	1
	13,82

	4.3
	вул.Товстого,17
	осбб
	1
	50
	Січ-М
	1
	13,82

	4.4
	вул. Ватутіна, 20
	осбб
	1
	50
	Січ-М
	1
	13,82

	4.5
	вул.17-го Вересня, 20/1
	осбб
	1
	50
	Січ-М
	1
	13,82

	4.6.
	вул.Харківська,114
	осбб
	2
	50

65
	Січ-М

Січ-М
	1

1
	13,82
20,67

	4.7
	вул. Ст. Фронту, 42/1
	осбб
	1
	50
	Січ-М
	1
	13,82

	4.8
	вул. Соборна,73
	осбб
	1
	50
	Січ-М
	1
	13,82

	4.9
	вул. Соборна,83
	осбб
	1
	50
	Січ-М
	1
	13,82

	4.10
	вул. Соборна,93/1
	осбб
	1
	32
	Січ-М
	1
	12,99

	4.11
	вул.Шевченко,136
	осбб
	1
	50
	Січ-М
	1
	13,82

	4.12
	вул.Шевченко,73
	осбб
	1
	50
	Січ-М
	1
	13,82

	4.13
	вул.Соборна,119
	осбб
	1
	50
	Січ-М
	1
	13,82

	4.14
	вул.Дніпровська,18
	осбб
	2
	50
	Січ-М
	2
	27,64

	4.15
	вул.Дніпровська,117
	осбб
	1
	50
	Січ-М
	1
	13,82

	4.16
	вул.Дніпровська,121
	осбб
	1
	50
	Січ-М
	1
	13,82

	4.17
	вул.Дніпровська,127
	осбб
	1
	50
	Січ-М
	1
	13,82

	4.18
	вул.Дніпровська,129
	осбб
	1
	50
	Січ-М
	1
	13,82

	4.19
	вул.Дніпровська, 133
	осбб
	2
	50       32
	Січ-М

Січ-М
	1
1
	13,82 12,99

	4.20
	вул. Володимірська, 22
	осбб
	1
	65
	Січ-М
	1
	20,67

	4.21
	вул.35-ї Дивізії,6
	осбб
	1
	65
	Січ-М
	1
	20,67

	4.22
	вул. Можайського, 12
	осбб
	1
	50
	Січ-М
	1
	13,82

	4.23
	вул. Підгірна, 6
	осбб
	1
	65
	Січ-М
	1
	20,67

	4.24
	вул. Челюскінцев, 8
	осбб
	1
	50
	Січ-М
	1
	13,82

	4.25
	вул. Челюскінцев, 15/1
	осбб
	1
	50
	Січ-М
	1
	13,82

	4.26
	вул. Челюскінцев, 23
	осбб
	1
	50
	Січ-М
	1
	13,82

	4.27
	вул.Дніпровська, 354
	осбб
	1
	32
	Січ-М
	1
	12,99

	4.28
	вул.Дніпровська, 346А
	осбб
	1
	32
	Січ-М
	1
	12,99

	4.29
	вул.Дніпровська, 364
	осбб
	1
	50
	Січ-М
	1
	13,82

	4.30
	вул.Дніпровська, 549
	осбб
	1
	50
	Січ-М
	1
	13,82

	4.31
	вул.Дніпровська,561
	осбб
	1
	65
	Січ-М
	1
	20,67

	4.32
	вул.Дніпровська,569
	осбб
	1
	50
	Січ-М
	1
	13,82

	4.33
	вул.Дніпровська, 575
	осбб
	1
	32
	Січ-М
	1
	12,99

	4.34
	вул.Дніпровська, 583
	осбб
	1
	32
	Січ-М
	1
	12,99

	4.35
	вул.Дніпровська, 587
	осбб
	1
	32
	Січ-М
	1
	12,99

	4.36
	вул.Дніпровська, 591
	осбб
	1
	32
	Січ-М
	1
	12,99

	4.37
	вул.Комарова,9
	осбб
	1
	65
	Січ-М
	1
	20,67

	4.38
	вул.Комарова,11а
	осбб
	1
	50
	Січ-М
	1
	13,82

	4.39
	вул. Ливарна, 17
	осбб
	1
	32
	Січ-М
	1
	12,99

	4.40
	вул. Ливарна, 19
	осбб
	1
	32
	Січ-М
	1
	12,99

	4.41
	вул. Карбишева, 7
	осбб
	1
	32
	Січ-М
	1
	12,99

	4.42
	вул. Карбишева, 11
	осбб
	1
	32
	Січ-М
	1
	12,99

	4.43
	вул. Карбишева, 20
	осбб
	1
	32
	Січ-М
	1
	12,99

	4.44
	вул. Карбишева, 22
	осбб
	1
	32
	Січ-М
	1
	12,99

	4.45
	вул.Будівельна, 26
	осбб
	2
	50
	Січ-М
	2
	27,64

	4.46
	вул.Західнодонбаська, 7а
	осбб
	1
	65
	Січ-М
	1
	20,67

	4.47
	вул.Західнодонбаська, 12
	осбб
	1
	50
	Січ-М
	1
	13,82

	4.48
	вул.Західнодонбаська, 32
	осбб
	1
	50
	Січ-М
	1
	13,82

	4.49
	вул.Преображенська,6
	осбб
	1
	50
	Січ-М
	1
	13,82

	4.50
	вул. Гагаріна, 11
	осбб
	1
	80
	Січ-М
	1
	26,82

	4.51
	вул. Гагаріна, 22
	осбб
	1
	50
	Січ-М
	1
	13,82

	4.52
	вул.Верстатобудівників, 5
	осбб
	1
	50
	Січ-М
	1
	13,82

	4.53
	вул. Кравченко, 2
	осбб
	1
	100
	Січ-М
	1
	29,29

	4.54
	вул. С.Корольова, 2
	осбб
	1
	80
	Січ-М
	1
	26,82

	4.55
	вул.Дніпровська,416
	осбб
	1
	50
	Січ-М
	1
	13,82

	4.56
	вул.Промислова,9/1
	пжс
	1
	50
	Січ-М
	1
	13,82

	4.57
	вул.Достоевського,2
	пжс
	1
	50
	Січ-М
	1
	13,82

	4.58
	вул.Достоевського,2а
	осбб
	1
	50
	Січ-М
	1
	13,82

	4.59
	вул.Достоєвського,2/1
	пжс
	1
	65
	Січ-М
	1
	20,67

	4.60
	вул.Достоєвського,6/1
	осбб
	1
	50
	Січ-М
	1
	13,82

	4.61
	вул.Поштова,20
	пжс
	1
	50
	Січ-М
	1
	13,82

	4.62
	вул.Поштова,22
	осбб
	1
	50
	Січ-М
	1
	13,82

	4.63
	вул.Корольова Сергія,1
	пжс
	1
	50
	Січ-М
	1
	13,82

	4.64
	вул.Заводська,33
	осбб
	1
	65
	Січ-М
	1
	20,67

	4.65
	вул.Сташкова,5
	осбб
	1
	50
	Січ-М
	1
	13,82

	4.66
	вул.Сташкова,9а
	осбб
	1
	50
	Січ-М
	1
	13,82


Всього: 66 ж.б. / 70 вводів     
Ду- 100мм – 1 од. – 29,29 тис. грн.
Ду-80мм – 2 од.  – 53,64 тис. грн.
Ду-65мм - 9 од. - 186,03 тис. грн.
Ду-50мм - 43 од. - 594,26 тис. грн.
Ду-32мм - 15 од. - 194,85 тис. грн.
Загальна вартість реалізації заходу становить  1058,07 тис. грн. 
4.3. Техніко-економічне обґрунтування вузла обліку теплової енергії в житлових будинках.
Обладнання лічильниками теплової енергії багатоквартирних житлових будинків призведе до раціонального споживання теплової енергії, забезпечить реалізацію теплової енергії лише за умови комерційного обліку і, як наслідок, скоротить споживання природного газу. Запровадження комерційного обліку теплової енергії для споживачів забезпечить раціональне споживання цих ресурсів, зменшить негативний влив на економіку України від значного зростання цін на імпортований природний газ, підвищить рівень енергетичної та екологічної безпеки  держави.
