Технічне завдання

Поточний ремонт проїзду від вул.Щастя до вул.Хуторська в м.Павлоград Відомість обсягів робіт (локальний кошторис)

| Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Виправлення профілю основ без додавання нового матеріалу | 100м2 | 6,36 |
| Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з щебенево- піщаної суміші, жорстви кількість: 636*0,1 | 100м3 | 0,636 |
| Готова піщано-щебенева суміш, розмір зерен понад 0 до 40 мм кількість: R2(63,6*1,26) | м3 | 80,14 |
| Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. | 1000 м2 | 0,636 |
| Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 кількість: r2(636*0,12) | т | 76,32 |

Відомість ресурсів до технічного завдання

(Будівельні матеріали, вироби і комплекти)

| Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,016536 |
| Вода | м3 | 15,4548 |
| Готова піщано-щебенева суміш, розмір зерен понад 0 до 40 мм | м3 | 80,14 |
| Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | т | 76,32 |